Направление подготовки: 13.04.02–Электроэнергетика и электротехника

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиционных проектов в энергетике»

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

1. Что такое проект?

- производство и реализация продукции;

- это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата;

- вложение средств в банк на депозитный счет.

2. В чем заключается инновационность проекта?

- все проекты представляют собой разовое явление;

- в процессе реализации проекта создается нечто новое;

- нет двух одинаковых проектов.

3. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как частное между показателями …

- чистой прибылью и общими активами;

- чистой прибылью и собственным капиталом;

- чистой прибылью и заемным капиталом.

4. В чем заключается уникальность проекта?

- все проекты представляют собой разовое явление;

- нет двух одинаковых проектов;

- в процессе реализации проекта создается нечто новое.

5. Внутренняя норма доходности представляет собой такую ставку дисконтирования, при которой …

- срок окупаемости равен нулю;

- чистая приведенная стоимость (NPV) равна нулю;

- индекс прибыльности (PI) равен нулю.

6. Для приведения разновременных затрат и доходов к сопоставимому виду можно использовать…

- наращение;

- дисконтирование;

- аннуитет.

7. Метод аннуитета предполагает использование в расчетах…

- средних, равных по времени величин;

- прогрессивных, нарастающих по времени величин;

- прогрессивно убывающих по времени величин.

8. Как называется процесс увеличения суммы денег?

- дисконтирование;

- аннуитет;

- наращение.

9. Какой показатель эффективности важней для оценки инвестиционного проекта:

- IRR;

- NPV;

- PI.

10. Для расчета NPV разновременные затраты и доходы приводятся на:

- момент начала проекта;

- «Середину» проекта;

- момент окончания проекта.

11. В инвестиционный проект целесообразно вкладывать «деньги» если:

- NPV < 0;

- NPV > 0;

- NPV = 0.

12. Эффективность инвестиционного проекта тем выше, чем значение IRR…

- ниже;

- больше;

- стабильнее.

13. Эффективность инвестиционного проекта тем выше, чем значение NPV…

- ниже;

- больше;

- стабильнее.

14. Что такое срок окупаемости проекта?

- это период времени, за который первоначальные затраты на реализацию проекта покрываются суммарными результатами от его осуществления;

- это инвестиционный период;

- это период жизненного цикла проекта.

15. Инвестиционный риск - это ...

- возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности;

- опасность, угрожающая установке нового оборудования;

- опасность для здоровья людей, связанная с использованием нового оборудования;

16. На какой период осуществляются долгосрочные инвестиции?

- на 6 месяцев;

- на срок более 1 года;

- на срок более 5 лет.

17. Что понимается под ликвидностью инвестиций?

- возможность повторного использования капитала;

- их способность приносить прибыль;

- их способность быть реализованными по своей реальной рыночной стоимости.

18. Срок окупаемости капитальных вложений определяется отношением:

- объему выпуска продукции к сумме капитальных вложений;

- суммы капитальных вложений к прибыли;

- прибыли к сумме капитальных вложений.

19. Под жизненным циклом проекта понимают период времени:

- сооружения объекта;

- от момента начала проектирования до завершения функционирования объекта исходя из нормативного срока его службы;

- функционирования объекта.

20. Дисконтирование денежных потоков - это:

- приведение разновременных затрат и доходов к ценности на определенный момент времени;

- принцип, который учитывается при определении плановых и фактических показателей эффективности систем (прироста прибыли, снижения себестоимости и т.п.);

- прием учета обесценивания денежных средств во времени.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |

| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |

Дисциплина «Автоматизация и цифровые технологии в электроэнергетике»

1. Какой вид автоматического повторного включения (АПВ) применяются на воздушных ЛЭП, в соответствии с проектной документацией?

1)	трехфазное;

2)	двухфазное;

3)	с упреждением.

2. Какой вид автоматического повторного включения (АПВ) применяются на воздушных ЛЭП, в соответствии с проектной документацией?

1)	однофазные;

2)	двухфазные;

3)	с упреждением.

3. Какой вид автоматического повторного включения (АПВ) применяются на воздушных ЛЭП, в соответствии с проектной документацией?

1)	быстродействующее;

2)	медленнодействующее;

3)	с упреждением.

4. Какой вид автоматического повторного включения (АПВ) применяются на воздушных ЛЭП, в соответствии с проектной документацией?

1)	с контролем синхронизма;

2)	с упреждением;

3)	с контролем асинхронного режима.

5. В проектной документации, при работе каких защит запрещается работа АПВ трансформаторов, в соответствии с проектной документацией?

1)	дифференциальной защиты;

2)	максимально токовой защиты;

3)	дистанционной защиты.

6. В проектной документации, при работе каких защит запрещается работа АПВ трансформаторов, в соответствии с проектной документацией?

1)	газовой защиты;

2)	защиты от перегрузки;

3)	дистанционной защиты.

7. Как на всех этапах жизненного цикла энергосистемы осуществляется регулирования напряжения на шинах подстанций?

1) изменением коэффициента трансформации трансформаторов;

2) подключением активной нагрузки;

3) загрузкой генераторов до номинальной мощности.

8. Как на всех этапах жизненного цикла энергосистемы осуществляется регулирования напряжения на шинах электростанций?

1) изменением возбуждения генераторов;

2) изменением перетока мощности по линии;

3) включением синхронных компенсаторов.

9. Какого вида короткого замыкания бывает меньше всего по статистике в течении жизненного цикла энергосистемы?

1) трехфазное короткое замыкание;

2) двухфазное короткое замыкание;

3) однофазное короткое замыкание.

10. Какого вида короткого замыкания бывает больше всего по статистике в течении жизненного цикла энергосистемы?

1) однофазное короткое замыкание;

2) двухфазное короткое замыкание;

3) трехфазное короткое замыкание.

11. В соответствии с  проектной документацией при каких условиях должны действовать устройства автоматического повторного включения (АПВ).

1) работать только при аварийных отключениях;

2) работать при включении на короткое замыкание;

3) работать при оперативном отключении выключателя.

12. В соответствии с  проектной документацией при каких условиях не должны действовать устройства автоматического повторного включения (АПВ) линии.

1) не работать при включении на короткое замыкание;

2) не работать при аварийных отключеньях;

3) не работать при отсутствии напряжения на линии.

13. В соответствии с  проектной документацией при каких условиях не должны действовать устройства автоматического повторного включения (АПВ) линии.

1) не работать при отключении выключателей персоналом от ключа управления;

2) не работать при аварийных отключеньях;

3) не работать при отсутствии напряжения на линии.

14. В течении жизненного цикла энергосистемы, режим, когда электроприемник, включенный в работу, не нагревается до установившейся температуры, а при отключении охлаждается до температуры окружающей среды это?

1) кратковременный режим;

2) продолжительный (длительный) режим;

3) повторно-кратковременный режим.

15. В течении жизненного цикла энергосистемы, в каком режиме, электроприемник, включенный в работу, нагревается до установившейся температуры. Установившейся температурой считается температура, изменение которой в течение 1 ч не превышает 1 °С.

1) продолжительный (длительный) режим;

2) кратковременный режим;

3) повторно-кратковременный режим.

16. В течении жизненного цикла энергосистемы, режим, в каком режиме,  рабочие периоды времени  чередуются  с периодами времени пауз. При  этом нагрев  в  рабочих периодах не превосходит  установившейся  температуры  для  длительного  режима  работы при  данной  загрузке  электроприемника,  а  охлаждение  в  периодах  пауз  не достигает  температуры  окружающей  среды.

1) повторно-кратковременный режим;

2) продолжительный (длительный) режим;

3) кратковременный режим.

- 17. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения, являются электроприемниками какой категории?

1) I –й категории по надежности электроснабжения;

2) II –й категории по надежности электроснабжения;

3) III –й категории по надежности электроснабжения.

- 18. В соответствии с ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии..." на какую величину не должно превышать отклонение частоты в течение 95% времени интервала в одну неделю?

- 1) ±0,2 Гц;

- 2) ±0,5 Гц;

- 3) ±0,02 Гц.

- 19.  В соответствии с ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии..." на какую величину не должно превышать отклонение напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю?

- 1) 10 %;

- 1) 20 %;

- 1) 30 %.

20. Как в проектной документации обозначается точка Двухфазного короткого замыкания на землю?

1)	 К(1.1);

2)	 К(1);

3)	 К(3).

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Учебная практика

1. Как в проектной документации обозначается точка Двухфазного короткого замыкания?

1)	 К(2);

2)	 К(1);

3)	 К(3).

2. Как в проектной документации обозначается точка Однофазного короткого замыкания?

1)	К(1);

2)	К(1.1);

3)	 К(3).

3. Как в проектной документации обозначается точка Трехфазного короткого замыкания?

1)	К(3);

2)	 К(1);

3)	К(1.1).

4. В соответствии с  проектной документацией напряжение у потребителя должно быть равно:

1)  Uном  10%;

2) Uном  20%;

3) Uном  1%.

5. В соответствии с  проектной документацией нормальное значения частоты переменного тока в электрической сети равно:

1) 50  0,2 Гц;

2) 50  0,5 Гц;

3) 50  0,05Гц.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы

1. При каком условии проект убыточен, если r – ставка по кредиту, а IRR – внутренняя норма доходности.

- IRR > r

- IRR = r

- IRR < r

2. При каком значении чистой приведенной стоимости (NPV) проект можно считать не эффективным?

- NPV < 0

- NPV = 0

- NPV > 0

3. Выбирая из двух проектов, какой проект будет эффективным?

- индекс прибыльности (PI) которого больше;

- индекс прибыльности (PI) которого меньше;

- разница между индексом прибыльности (PI) и ставкой дисконтирования (r) которого больше;

4. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости …

- не выходит за рамки жизненного цикла проекта;

- выходит за рамки жизненного цикла проекта;

- не определен.

5. Индекс прибыльности (PI) определяется как …

- частное от деления дисконтированных притоков проекта на дисконтированные оттоки;

- умножение дисконтированных притоков проекта и дисконтированных оттоков;

- разность между дисконтированным притоком и дисконтированным оттоком.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

1. Что такое срок окупаемости проекта?

- это период времени, за который первоначальные затраты на реализацию проекта покрываются суммарными результатами от его осуществления;

- это инвестиционный период;

- это период жизненного цикла проекта.

2. Инвестиционный риск - это ...

- возможность возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности;

- опасность, угрожающая установке нового оборудования;

- опасность для здоровья людей, связанная с использованием нового оборудования.

Таблица правильных ответов

| № вопроса | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 |